## Area data
Protein | Peptide | Precursor | Best Retention Time | Total Area Fragment | Replicate Name
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.05 | 2866941 | D_100fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 21.98 | 2839358 | D_100fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.02 | 2589412 | D_100fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.14 | 2462253 | D_10fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.13 | 2208691 | D_10fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.13 | 2487061 | D_10fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.03 | 2866464 | D_1600fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22 | 3199359 | D_1600fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 21.97 | 2808423 | D_1600fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 21.97 | 2716648 | D_200fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.02 | 3235821 | D_200fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.09 | 3517424 | D_200fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.14 | 2742567 | D_25fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.12 | 2911623 | D_25fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.12 | 2662718 | D_25fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 21.94 | 3136440 | D_3200fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 21.97 | 3369056 | D_3200fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.08 | 3968455 | D_3200fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 21.97 | 3822234 | D_400fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 21.97 | 3221322 | D_400fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.03 | 3470522 | D_400fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 21.97 | 2997375 | D_50fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.06 | 3144018 | D_50fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.05 | 3452882 | D_50fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.15 | 2693893 | D_5fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.17 | 2570026 | D_5fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.14 | 2838037 | D_5fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 21.99 | 3421972 | D_800fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 21.97 | 3830492 | D_800fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.08 | 3502327 | D_800fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.6 | 1989023 | D_ZeroSample_11
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.02 | 2329354 | D_ZeroSample_12
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.08 | 2604289 | D_ZeroSample_13
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.08 | 2486954 | D_ZeroSample_14
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1000.0032++++ | 22.96 | 1960764 | D_ZeroSample_10
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.05 | 118689 | D_100fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22 | 214299 | D_100fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.02 | 178789 | D_100fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.14 | 18319 | D_10fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.16 | 11051 | D_10fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | #N/A | 0 | D_10fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.06 | 12078484 | D_1600fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22 | 13168677 | D_1600fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 21.97 | 11997028 | D_1600fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 21.98 | 281601 | D_200fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.02 | 293575 | D_200fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.09 | 267871 | D_200fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.15 | 19570 | D_25fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.11 | 16738 | D_25fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | #N/A | 0 | D_25fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 21.94 | 23678068 | D_3200fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22 | 29797840 | D_3200fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.08 | 38490152 | D_3200fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 21.97 | 4881713 | D_400fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 21.98 | 4031731 | D_400fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.03 | 5189481 | D_400fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.06 | 65699 | D_50fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.09 | 52371 | D_50fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.05 | 38515 | D_50fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.23 | 56181 | D_5fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.23 | 70620 | D_5fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.21 | 55406 | D_5fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 21.99 | 8769839 | D_800fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 21.97 | 9532519 | D_800fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.09 | 10725696 | D_800fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.57 | 6152 | D_ZeroSample_11
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | #N/A | 209 | D_ZeroSample_12
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.08 | 7410 | D_ZeroSample_13
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | 22.14 | 8624 | D_ZeroSample_14
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 1003.5118++++ (heavy) | #N/A | 1632 | D_ZeroSample_10
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.03 | 2120511 | D_100fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 21.98 | 2168866 | D_100fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22 | 2111500 | D_100fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.14 | 1649508 | D_10fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.13 | 1631868 | D_10fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.13 | 1696628 | D_10fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.03 | 2176457 | D_1600fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 21.98 | 2556931 | D_1600fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 21.95 | 1753706 | D_1600fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 21.95 | 2047545 | D_200fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.03 | 2174324 | D_200fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.09 | 2540244 | D_200fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.14 | 1568258 | D_25fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.12 | 1993853 | D_25fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.12 | 1834494 | D_25fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 21.94 | 1976430 | D_3200fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 21.97 | 2371985 | D_3200fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.08 | 2588921 | D_3200fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 21.95 | 2518274 | D_400fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 21.97 | 2077533 | D_400fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.03 | 2063865 | D_400fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 21.97 | 1994734 | D_50fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.05 | 1849918 | D_50fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.05 | 2036477 | D_50fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.15 | 1796369 | D_5fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.17 | 1852881 | D_5fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.14 | 1621252 | D_5fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 21.99 | 2384850 | D_800fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 21.95 | 2053380 | D_800fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.08 | 2193927 | D_800fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.6 | 1097915 | D_ZeroSample_11
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22 | 1456184 | D_ZeroSample_12
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.09 | 1521456 | D_ZeroSample_13
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.06 | 1691880 | D_ZeroSample_14
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 800.2040, +5 | 22.96 | 1866563 | D_ZeroSample_10
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.05 | 109153 | D_100fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.01 | 31016 | D_100fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.03 | 79101 | D_100fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.2 | 32997 | D_10fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.12 | 35191 | D_10fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.15 | 42121 | D_10fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.04 | 9915479 | D_1600fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.02 | 10612500 | D_1600fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 21.97 | 8380792 | D_1600fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 21.97 | 179956 | D_200fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22 | 237648 | D_200fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.11 | 298324 | D_200fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.18 | 51538 | D_25fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.14 | 42089 | D_25fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.27 | 60134 | D_25fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 21.94 | 19071742 | D_3200fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 21.99 | 24464294 | D_3200fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.08 | 31467572 | D_3200fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 21.97 | 3212072 | D_400fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 21.98 | 3447362 | D_400fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.03 | 4316518 | D_400fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 21.95 | 58203 | D_50fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.14 | 80400 | D_50fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.21 | 102061 | D_50fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.24 | 43259 | D_5fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.23 | 60278 | D_5fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.2 | 48749 | D_5fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 21.99 | 7314036 | D_800fmol_1
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 21.97 | 7225600 | D_800fmol_2
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.09 | 8542262 | D_800fmol_3
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.57 | 5724 | D_ZeroSample_11
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.02 | 17033 | D_ZeroSample_12
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.11 | 14344 | D_ZeroSample_13
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 22.14 | 10706 | D_ZeroSample_14
D-dimer | LTIGEGEQHHLGGAKQAGDVLTIGEGEQHHLGGAKQAGDV | 803.0109, +5 (heavy) | 23.06 | 11148 | D_ZeroSample_10

## d-dimer calibration curve data
peak area data |  |  |  | D-dimer calibration curve data
Replicate Name | total heavy peptide area | total endogenous peptide area | H/L area ratio | spiked heavy peptides | c of heavy peptides(nmol/L) | H/L area ratio 1 | H/L area ratio 2 | H/L area ratio 3 | mean of H/L area ratio | standard deviation | relative standard deviation
D_5fmol_1 | 99440 | 4490262 | 0.022146 | 25 | 3.125 | 0.016495 | 0.011992 | 0.013371 | 0.013953 | 0.0023072 | 0.16535
D_5fmol_2 | 130898 | 4422907 | 0.029595 | 50 | 6.25 | 0.02482 | 0.026586 | 0.025609 | 0.025672 | 0.0008851 | 0.034478
D_5fmol_3 | 104155 | 4459289 | 0.023357 | 100 | 12.5 | 0.045683 | 0.048982 | 0.054859 | 0.049842 | 0.0046481 | 0.093257
D_10fmol_1 | 51316 | 4111761 | 0.01248 | 200 | 25 | 0.09688 | 0.09819 | 0.093468 | 0.096179 | 0.0024382 | 0.02535
D_10fmol_2 | 46242 | 3840559 | 0.01204 | 400 | 50 | 1.213 | 1.3994 | 1.7176 | 1.4685 | 0.22604 | 0.15392
D_10fmol_3 | 42121 | 4183689 | 0.010068 | 800 | 100 | 2.7701 | 2.8482 | 3.3829 | 3.0004 | 0.33358 | 0.11118
D_25fmol_1 | 71108 | 4310825 | 0.016495 | 1600 | 200 | 4.3611 | 4.1305 | 4.4663 | 4.3193 | 0.17174 | 0.03976
D_25fmol_2 | 58827 | 4905476 | 0.011992 | 3200 | 400 | 8.3612 | 9.4518 | 10.6724 | 9.4951 | 1.1562 | 0.12177
D_25fmol_3 | 60134 | 4497212 | 0.013371
D_50fmol_1 | 123902 | 4992109 | 0.02482
D_50fmol_2 | 132771 | 4993936 | 0.026586
D_50fmol_3 | 140576 | 5489359 | 0.025609
D_100fmol_1 | 227842 | 4987452 | 0.045683
D_100fmol_2 | 245315 | 5008224 | 0.048982
D_100fmol_3 | 257890 | 4700912 | 0.05486
D_200fmol_1 | 461557 | 4764193 | 0.09688
D_200fmol_2 | 531223 | 5410145 | 0.09819
D_200fmol_3 | 566195 | 6057668 | 0.093467
D_400fmol_1 | 8093785 | 6340508 | 1.2765
D_400fmol_2 | 7479093 | 5298855 | 1.4115
D_400fmol_3 | 9505999 | 5534387 | 1.7176
D_800fmol_1 | 16083875 | 5806822 | 2.7698
D_800fmol_2 | 16758119 | 5883872 | 2.8481
D_800fmol_3 | 19267958 | 5696254 | 3.3826
D_1600fmol_1 | 21993963 | 5042921 | 4.3614
D_1600fmol_2 | 23781177 | 5756290 | 4.1313
D_1600fmol_3 | 20377820 | 4562129 | 4.4667
D_3200fmol_1 | 42749810 | 5112870 | 8.3612
D_3200fmol_2 | 54262134 | 5741041 | 9.4516
D_3200fmol_3 | 69957724 | 6557376 | 10.6686
D_ZeroSample_11 | 11876 | 3086938 | 0.0038472
D_ZeroSample_12 | 17242 | 3785538 | 0.0045547
D_ZeroSample_13 | 21754 | 4125745 | 0.0052727
D_ZeroSample_14 | 19330 | 4178834 | 0.0046257
D_ZeroSample_10 | 12780 | 3827327 | 0.0033391